## vypocet
DATENBANK
[7 empty] | Výběr země |  |  | CZ
Profesionální chladicí zařízení do obchodů, hotelů a restaurací
Nastavení kalkulačky
[7 empty] | Cena elektřiny |  |  | 3.5 | Kč/kWh
[7 empty] | Emisní faktor CO2 |  |  | 1.06 | kg CO2/kWh
Vyberte typ spotřebiče
Sprache | 6 | 1 | [7 empty] | Vystavovací chladničky pro obchody | [6 empty] | Dies ist die SVERWEIS-Datenbank - hier holt sich das Tool die benötigten Beschriftungen bzw. Einheiten - welche länderabhängig sind. Für die englisch u. deutssprachigen Länder sind die Bezeichungen schon festgelegt. Für die anderen noch ausstehenen Länder (z.B. Iatlien, Frankreich, usw.) wurde als Platzhalter immer der englische Begriff unter Anführungszeichen in der Datenbank hinterlegt - dieser kann dann durch den jweiligen Partner selber in der SVERWEIS Datenbank auf die richtige Sprache umgeändert werden...
Zeile 1 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | Vložte údaje spotřebiče
Spalte vorher | #N/A | 52 |  |  |  |  | Objem nebo vystavovací plocha |  |  | 1.35 | L / m²
[7 empty] | Celková spotřeba energie (AEC = TEC * 365) |  |  | 9000 | kWh/rok
[7 empty] | Počet spotřebičů ve stejné kategorii |  |  | 1 | [-]
Table coefficient M a. N |  |  |  |  | t CO2e/Gerät |  | Provozní životnost |  |  | 8 | roků
category | M | N | EEI |  | Graue Emissionen | Geräte
Zmrzlinové mrazničky | 1 | 0.009 | 50.4778 | Najít účinné zmrzlinové mrazničky online | 0.55 | http://www.uspornespotrebice.cz/zmrzlinove-mraznicky/ | Váš spotřebič (cena) |  |  | 0 | Kč
Nápojové chladničky | 1 | 0.013 | 39.7833 | Najít účinné nápojové chladničky online | 0.453 | http://www.uspornespotrebice.cz/napojove-chladnicky/ | Úsporný spotřebič (cena) |  |  | 0 | Kč
Vystavovací chladničky pro obchody | 9.1 | 9.1 | 41.225 | Najít účinné vystavovací chladničky pro obchody | 0 | http://www.uspornespotrebice.cz/vertikalni-chladnicky-pro-obchody/ | Porovnání s úspornými spotřebiči v rámci životnosti
[8 empty] | Spotřeba energie |  | celkové náklady - spotřebiče |  | Náklady na elektřinu |  | Emise CO2
[7 empty] | Váš spotřebič | 72000 | kWh | 0 | Kč | 252000 | Kč | 76.32 | t
[7 empty] | Úsporný spotřebič | 25742.6214 | kWh | 0 | Kč | 90099.1751 | Kč | 27.2872 | t
[7 empty] | Celkové úspory | 46257.3786 | kWh |  |  | 161900.8249 | Kč | 49.0328 | t
[8 empty] | 115.3029 |  |  | F-G
[8 empty] | 41.225 |  |  | C
Auswahl: | M | N |  | Auswahl: |  |  | Odkaz | Najít účinné vystavovací chladničky pro obchody
| 9.1 | 9.1 |  | 0 |  |  | Krátký popis: Tento nástroj je navržen pro pomoc při nákupu nových úsporných chladicích a mrazicích zařízení především v komerčním sektoru. K porovnání mezi současnými a novými úspornými chladicími zařízeními potřebuje nástroj vstupní údaje - jedná se buňky s šedým podkresem. Krátký návod: 1. Z roletové nabídky vyberte současné chladicí nebo mrazicí zařízení (např. nápojové chladničky) 2. Pozměňte případně vaši cenu elektrické energie (např. 3,5 Kč/kWh) 3. Vyplňte objem chladničky nebo mrazničky (např. 315 litrů). Pokud zvolíte vystavovací chladničky pro obchody, zvolte vystavovací plochu v m2 (např. 2,02 m2). 4. Zvolte roční spotřebu elektřiny v kWh (např. 1533 kWh za rok) 5. Případně zvolte počet produktů ve stejné kategorii (např. 3) 6. Zvolte provozní životnost zařízení (např. 8 roků) 7. Případně zvolte pořizovací cenu současného a nového zařízení S těmito informacemi nástroj spočítá celkové náklady včetně provozních (viz zelená pole a graf). Ušetřená energie odpovídá celé provozní životnosti. Klikněte na odkaz a dostanete se přímo do sekce nabízející nejúspornější komerční chladničky na českém trhu na webu Úsporné spotřebiče.
SAEC | 7805.525
Diagramm - Beschriftungen:
Formeln |  |  |  | Celkové náklady na energii - úsporné spotřebiče vs. aktuální spotřebiče
EEI | (AEC/SAEC) x 100 |  |  | v Kč
AEC | E24h x 365
SAEC | (M + N x Vn) x 365
Energy efficiency class | EEI | siehe Seite 14 labeling.pdf
A+++ | EEI < 10
A++ | 10 ≤ EEI < 15
A+ | 15 ≤ EEI < 20 |  |  | Hilfsrechnung Kosten für Diagramm:
A | 20 ≤ EEI < 30 |  |  | Bestehendes Prod. |  | 252000
B | 30 ≤ EEI < 40 |  |  | Topprodukt |  | 90099.1751
C | 40 ≤ EEI < 55
D | 55 ≤ EEI < 75
E | 75 ≤ EEI < 85 | [57 empty] | Refrigerators |  |  | Freezers
F | 85 ≤ EEI < 95 | [57 empty] | Tip-links: different languages - ice creme freezers | Tip-links: different languages - beverage voolers | Tip-links: different languages - chilled display cabinets | Tip-links: different languages - counter | Tip-links: different languages - 1 door | Tip-links: different languages - 2 doors
G | 95 ≤ EEI < 115 | [14 empty] | EU | Select product type | Your product(s) | Electricity tariff | Topten product(s) | Total savings | Energy consumption | Energy costs | Net volume or total display area | Service life | CO2 emissions | Topten product(s) | Calculation settings | Energy efficiency index | Energy class | Topten product (price) | Your product (price) | Number of products in same category | CO2 emission factor | Professional display cabinets | Input product data | Comparison to topten product(s) over life time | Ice cream freezers | Beverage coolers | Chilled display cabinets | €/kWh | years | € | tip-Link | Info: | 0,20 | Annual energy consumption (AEC = TEC * 365) | „Find efficient ice cream freezers online“ | „Find efficient beverage Coolers online“ | „Find efficient chilled display cabinets online“ | „Find efficient Storage Counter Freezers online“ | „Find efficient Storage Freezers 1 - door online“ | „Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“ | Total energy costs - topten product(s) vs. actual product(s) | in € | http://www.pro-cold.eu/ | purchase price | Short description: This tool is designed to help the buyers to save on the purchase of new refrigerators and freezers (mainly in the commercial sector), energy and costs. What follows is a short step by step guide: To enable a cost comparison between the existing refrigerators and the new energy efficient devices - the tool needs some input data (cells with gray background!) 1) The first thing is to select the right country with the help of a drop down menu (eg Austria) - so that the language can be set automatically 2) Select the existing refrigerator or freezer with the help of the dorp down menu (eg ice cream freezers) 3) Fill in the Country-specific tariff and CO2 emission factor (eg 0.44 kgCO2/kWh) 4) Fill in the nominal volume of the respective refrigerator or freezer (eg 315 L) - also possible with the slider. If you use chilled display cabinets you have to fill in the total display area instead of the nominal volume in m² (eg 2,02 m²) 5) Add the anual energy consumption in kWh/a (eg 1533 kWh/a) - also possible with the slider 6) Possibility to enter several products of the same category (eg 3x ice cream freezers) 7) Entering the service life of your device (eg 8 years) 8) Option to indicate the purchase prices of the existing and the new efficient device (eg € 1,000 - € or 1200 €) With this information, the tool can calculate the total cost of ownership and gives out the result in the green highlighted cell (this is also illustrated in the graph). The total energy saved and the CO2 emissions related to the service life are also calculated by the tool (cells with green background). Using the tip-links, you can instantly find the most efficient devices for the selected product category | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/ice-cream-freezers.html | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/beverage-coolers-1.html | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/vertical-chilled-display-cabinets-with-doors.html | http://www.pro-cold.eu/english/storage-freezers/storage-counter-freezers-2.html | http://www.pro-cold.eu/english/storage-freezers/storage-freezers-1-door-2.html | http://www.pro-cold.eu/english/storage-freezers/storage-freezers-2-doors-2.html | purchase price - product(s) | Your product | Topten product | "Add country specific value here" | Grey CO2 emissions
[16 empty] | Austria | Auswahl des Produkttyps | Ihr(e) Produkt(e) | Stromtarif | Topprodukt(e) | Gesamte Ersparnis | Energieverbrauch | Energiekosten | Netto Volumen oder Gesamtaustellungsfläche | Nutzungsdauer | CO2 Emissionen | Topprodukt(e) | Berechnungseinstellungen | Energieeffizienzindex | Energieeffizienzklasse | Topprodukt (Preis) | Ihr Produkt (Preis) | Anzahl an Produkten derselben Kategorie | CO2 Emissonsfaktor | Professionelle Kühlregale | Input Produktdaten | Vergleich zu dem/den Topprodukt(en) bezogen auf die Lebensdauer | Eiscremetruhen | Getränkekühler | Kühlregale | €/kWh | Jahre | € | Tipplink | Info: | 0,12 | Jahresenergieverbrauch (AEC = TEC * 365) | "Finde effiziente Eiscremetruhen online" | "Finde effiziente Getränkekühler online" | „Finde effiziente Kühlregale online“ | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlgeräte (Unterbau) online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 1 - türig online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 2 - türig online" | Gesamt Energiekosten - Topprodukt(e) vs. bestehende(s) Produkt(e) | in € | http://www.topprodukte.at/ | Kaufpreis | Kurzbeschreibung: Dieses Rechentool soll dem Einkäufer helfen, bei der Anschaffung neuer Kühl- und Gefriergeräte (vorwiegend im gewerblichen Bereich), Energie und Kosten zu sparen. Es folgt nun eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung: Um einen Kostenvergleich zwischen den im Unternehmen bestehenden Kühlgeräten und den neu anzuschaffenden, energieeffizienten Geräten ermöglichen zu können, benötigt das Tool einige Inputdaten (grau hinterlegten Felder!) 1) Als erstes muss das jeweilige Land über das Dropdown-Menü ausgewählt werden (z.B. Austria) - damit wir automatisch die Sprache eingestellt 2) Auswählen des im Bestand vorhandenen Kühl- bzw. Gefriergeräts über das Dropdownmenü (z.B. Eiscremetruhen) 3) Länderabhängigen Stromtarif und CO2 Emissionsfaktor angeben (z.B. 0,44 kgCO2/kWh) 4) Angabe des Nettovolumens des jeweiligen Kühl- bzw. Gefriergeräts (z.B. 315 L) - auch mit dem Schieber möglich. Wenn die Produktkategorie Kühlregale verwendet wird muss statt dem Nettovolumen die "total display area" in m² eingegeben werden (eg 2,02 m²) 5) Angabe des Jahresnergieverbauchs in kWh/a des Geräts (z.B. 1533 kWh/a) - auch mit dem Schieber möglich 6) Möglichkeit zur Eingabe mehrerer Produkte der selben Kategorie (z.B. 3x Eiscremetruhen) 7) Eingabe der gesamten Nutzungdauer des Geräts (z.B. 8 Jahre) 8) Möglichkeit zur Angabe der Kaufpreise des bestehenden bzw. des neu anzuschaffenden Geräts (z.B. € 1.000,-- € bzw. 1200 €) Mit diesen Angaben kann das Tool die Total Cost of Ownership berechnen und gibt das Ergebnis in der grün hinterlegten Zelle aus (dies wird auch in einem Diagramm veranschaulicht). Auch die gesamte eingesparte Energie und die CO2 Emissionen bezogen auf die Nutzungdauer berechnet dieses Tool (grün hintelegte Zellen). Mithilfe des Tipplinks können Sie sofort für die ausgewählte Produktkategorie die effizientesten Geräte finden. | http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/188/topproductscat2/540/topproductscat3/549/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html | http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/188/topproductscat2/540/topproductscat3/545/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/vertical-chilled-display-cabinets-with-doors.html | http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/188/topproductscat2/541/topproductscat3/546/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html | http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/188/topproductscat2/541/topproductscat3/547/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html | http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/188/topproductscat2/541/topproductscat3/548/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html | Kaufpreis - Produkt(e) | Ihr Produkt | Topprodukt | "Füge länderspezifischen Wert hier ein" | Graue CO2 Emissionen
| Váš spotřebič | Úsporný spotřebič | [13 empty] | CH_DE | Auswahl des Produkttyps | Ihr(e) Produkt(e) | Stromtarif | Topten Produkt(e) | Gesamte Ersparnis | Energieverbrauch | Energiekosten | Netto Volumen oder Gesamtaustellungsfläche | Nutzungsdauer | CO2 Emissionen | Topten Produkt(e) | Berechnungseinstellungen | Energieeffizienzindex | Energieeffizienzklasse | Topten Produkt (Preis) | Ihr Produkt (Preis) | Anzahl an Produkten derselben Kategorie | CO2 Emissonsfaktor | Professionelle Kühlregale | Input Produktdaten | Vergleich zu dem/den topten Produkt(en) bezogen auf die Lebensdauer | Eiscremetruhen | Getränkekühler | Kühlregale | CHF/kWh | Jahre | CHF | Tipplink | Info: | "füge länderspezifischen Wert hier ein" | Jahresenergieverbrauch (AEC = TEC * 365) | "Finde effiziente Eiscremetruhen online" | "Finde effiziente Getränkekühler online" | „Finde effiziente Kühlregale online“ | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlgeräte (Unterbau) online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 1 - türig online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 2 - türig online" | Gesamt Energiekosten - Topten Produkt(e) vs. bestehende(s) Produkt(e) | in CHF | http://www.pro-cold.eu/ | Kaufpreis | Kurzbeschreibung: Dieses Rechentool soll dem Einkäufer helfen, bei der Anschaffung neuer Kühl- und Gefriergeräte (vorwiegend im gewerblichen Bereich), Energie und Kosten zu sparen. Es folgt nun eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung: Um einen Kostenvergleich zwischen den im Unternehmen bestehenden Kühlgeräten und den neu anzuschaffenden, energieeffizienten Geräten ermöglichen zu können, benötigt das Tool einige Inputdaten (grau hinterlegten Felder!) 1) Als erstes muss das jeweilige Land über das Dropdown-Menü ausgewählt werden (z.B. Austria) - damit wir automatisch die Sprache eingestellt 2) Auswählen des im Bestand vorhandenen Kühl- bzw. Gefriergeräts über das Dropdownmenü (z.B. Eiscremetruhen) 3) Länderabhängigen Stromtarif und CO2 Emissionsfaktor angeben (z.B. 0,44 kgCO2/kWh) 4) Angabe des Nettovolumens des jeweiligen Kühl- bzw. Gefriergeräts (z.B. 315 L) - auch mit dem Schieber möglich 5) Angabe des Jahresnergieverbauchs in kWh/a des Geräts (z.B. 1533 kWh/a) - auch mit dem Schieber möglich. Wenn die Produktkategorie Kühlregale verwendet wird muss statt dem Nettovolumen die "total display area" in m² eingegeben werden (eg 2,02 m²) 6) Möglichkeit zur Eingabe mehrerer Produkte der selben Kategorie (z.B. 3x Eiscremetruhen) 7) Eingabe der gesamten Nutzungdauer des Geräts (z.B. 8 Jahre) 8) Möglichkeit zur Angabe der Kaufpreise des bestehenden bzw. des neu anzuschaffenden Geräts (z.B. € 1.000,-- € bzw. 1200 €) Mit diesen Angaben kann das Tool die Total Cost of Ownership berechnen und gibt das Ergebnis in der grün hinterlegten Zelle aus (dies wird auch in einem Diagramm veranschaulicht). Auch die gesamte eingesparte Energie und die CO2 Emissionen bezogen auf die Nutzungdauer berechnet dieses Tool (grün hintelegte Zellen). Mithilfe des Tipplinks können Sie sofort für die ausgewählte Produktkategorie die effizientesten Geräte finden. | http://www.topten.ch/deutsch/gewerbegeraete/glace-truhen.html | http://www.topten.ch/deutsch/gewerbegeraete/glastuer-kuehlschraenke-1-tuerig.html | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/vertical-chilled-display-cabinets-with-doors.html | http://www.topten.ch/deutsch/gewerbegeraete/lager-gefriergeraete/lager-gefrierschraenke-unterbau.html | http://www.topten.ch/deutsch/gewerbegeraete/lager-gefriergeraete/lager-gefrierschraenke-1-tuerig.html | http://www.topten.ch/deutsch/gewerbegeraete/lager-gefriergeraete/lager-gefrierschraenke-2-tuerig.html | Kaufpreis - Produkt(e) | Ihr Produkt | Topten Produkt | "Füge länderspezifischen Wert hier ein" | Graue CO2 Emissionen
celkové náklady - spotřebiče | 0 | 0 | [13 empty] | CH_FR | "Select product type" | "Your product(s)" | "Electricity tariff" | "Topten product(s)" | "Total savings" | "Energy consumption" | "Energy costs" | "Net volume or total display area" | "Service life" | "CO2 emissions" | "Topten product(s)" | "Calculation settings" | "Energy efficiency index" | "Energy Class" | "Topten product (price)" | "Your product (price)" | "Number of products in same category" | "CO2 emission factor" | "Professional display cabinets" | "Input product data" | "Comparison to topten product(s) over life time" | Ice cream freezers | Beverage coolers | Chilled display cabinets | CHF/kWh | "years" | CHF | "Tip-Link" | Info: | "add country specific value here" | "Annual energy consumption (AEC = TEC * 365)" | „Find efficient ice cream freezers online“ | „Find efficient beverage Coolers online“ | „Find efficient chilled display cabinets online“ | "„Find efficient Storage Counter Freezers online“" | "„Find efficient Storage Freezers 1 - door online“" | "„Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“" | "Total energy costs - topten product(s) vs. actual product(s)" | in CHF | http://www.pro-cold.eu/ | "purchase price" | Short description: This tool is designed to help the buyers to save on the purchase of new refrigerators and freezers (mainly in the commercial sector), energy and costs. What follows is a short step by step guide: To enable a cost comparison between the existing refrigerators and the new energy efficient devices - the tool needs some input data (cells with gray background!) 1) The first thing is to select the right country with the help of a drop down menu (eg Austria) - so that the language can be set automatically 2) Select the existing refrigerator or freezer with the help of the dorp down menu (eg ice cream freezers) 3) Fill in the Country-specific tariff and CO2 emission factor (eg 0.44 kgCO2/kWh) 4) Fill in the nominal volume of the respective refrigerator or freezer (eg 315 L) - also possible with the slider. If you use chilled display cabinets you have to fill in the total display area instead of the nominal volume in m² (eg 2,02 m²) 5) Add the anual energy consumption in kWh/a (eg 1533 kWh/a) - also possible with the slider 6) Possibility to enter several products of the same category (eg 3x ice cream freezers) 7) Entering the service life of your device (eg 8 years) 8) Option to indicate the purchase prices of the existing and the new efficient device (eg € 1,000 - € or 1200 €) With this information, the tool can calculate the total cost of ownership and gives out the result in the green highlighted cell (this is also illustrated in the graph). The total energy saved and the CO2 emissions related to the service life are also calculated by the tool (cells with green background). Using the tip-links, you can instantly find the most efficient devices for the selected product category | http://www.topten.ch/francais/froids-professionnels/coffres-a-cremes-glacees.html | http://www.topten.ch/francais/froids-professionnels/refrigerateurs-avec-porte-en-verre.html | http://www.topten.eu/english/professional-refrigerators/vertical-chilled-display-cabinets-with-doors.html | http://www.topten.ch/francais/froids-professionnels/congelateurs/congelateurs-sous-plan.html | http://www.topten.ch/francais/froids-professionnels/congelateurs/congelateurs-1-porte.html | http://www.topten.ch/francais/froids-professionnels/congelateurs/congelateurs-2-portes.html | "purchase price - product(s)" | "Your product" | "Topten product" | "Add country specific value here" | "Grey CO2 emissions"
Náklady na elektřinu | 252000 | 90099.1751 | [13 empty] | CH_IT | Seleziona categoria prodotto | Il vostro prodotto | Costo elettricità | Prodotti Eurotopten | Risparmi totali | Consumo di energia | Costo energetico | Volume netto | Durata di vita utile | Emissioni di CO2 | Prodotti Eurotopten | Impostazioni di calcolo | Indice di Efficienza Energetica | Classe energetica | Costo del prodotto Eurotopten | Costo del vostro prodotto | Numero di prodotti nella stessa categoria | Fattore di emissione di CO2 | Armadi refrigerati professionali | Inserire i dati del prodotto | Confronto con prodotto Eurotopten nella vita utile | Congelatori per gelati | Frigoriferi per bevande | Espositori refrigerati | €/kWh | anni | € | Link a consigli | Info: | Inserire un valore specifico nazionale | Consumo energetico annuo (AEC = TEC * 365) | Cerca online un congelatore per gelati efficiente | Cerca online un frigorifero per bevande efficiente | Cerca online un armadio frigorifero per la vendita efficiente | Cerca online un armadio congelatore orizzontale | Cerca online un armadio congelatore a una porta | Cerca online un armadio congelatore a due porte | Costo totale per energia - Prodotto Eurotopten rispetto attuale | in € | http://www.eurotopten.it | Costo d'acquisto | Breve descrizione: Questo strumento è realizzato per aiutare l'acquirente a risparmiare energia e denaro al momento della scelta per l'acquisto di nuovi frigoriferi e congelatori. Ecco una breve guida passo-passo per l'utilizzo: Per permettere il confronto economico tra l'apparecchio attuale e il nuovo efficiente questo strumento richiede informazioni addizionali (da inserire nelle celle grigie!) 1) Selezionare il paese dal menù a tendina (ad es. Italia), in modo da modificare la lingua 2) Selezionare la tipologia di apparecchio attuale nel menù a tendina (ad esempio congelatore per gelati) 3) Inserire se necessario il costo dell'energia (€/kWh) e il fattore di emissione di CO2 (ad es. 0.44 kgCO2/kWh) 4) Inserire il volume nominale dell'apparecchio (ad es. 315 L) - anche usando la barra scorrevole 5) Aggiungere il consumo annuo da etichetta o scheda tecnica [kWh/a] (ad es. 1533 kWh/a) - anche usando la barra scorrevole 6) E'possibile inserire più prodotti della stessa categoria (ad es. 3 frigoriferi sottopiano) 7) Inserire la vita utile stimata del prodotto (ad es. 8 anni) 8) E' possibile inserire il costo di acquisto dell'apparecchio attuale e del nuovo efficiente (ad es. € 1,000 o 1200 €) Grazie alle informazion inserite il tool è in grado di calcolare il costo nel ciclo di vita (TC) e fornisce il risultato nelle celle con sfondo verde (e nel grafico comparativo a lato). I risparmi in termini di energia consumata e di emissioni di CO2 nel cicolo di vita sono riportati sotto. Utilizzando i link ai consigli è possibile cercare nelle liste i prodotti più efficienti per ogni singola categoria. | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/congelatori-per-gelati.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/prova.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/congelatori-per-supermercato.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/sottopiano-2.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/monoporta-2.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/doppia-porta-2.html | Costo totale - prodotto | Il vostro prodotto | Prodotti TOP | 0,666 (dati EcoInvent) | Energia grigia - emissioni di CO2
[16 empty] | CZ | Vyberte typ spotřebiče | Váš spotřebič | Cena elektřiny | Úsporný spotřebič | Celkové úspory | Spotřeba energie | Náklady na elektřinu | Objem nebo vystavovací plocha | Provozní životnost | Emise CO2 | Úsporné spotřebiče | Nastavení kalkulačky | Index energetické efektivity (EEI) | Energetická třída | Úsporný spotřebič (cena) | Váš spotřebič (cena) | Počet spotřebičů ve stejné kategorii | Emisní faktor CO2 | Profesionální chladicí zařízení do obchodů, hotelů a restaurací | Vložte údaje spotřebiče | Porovnání s úspornými spotřebiči v rámci životnosti | Zmrzlinová mraznička | Nápojové chladničky | Vystavovací chladničky pro obchody | Kč/kWh | roků | Kč | Odkaz | Informace: | "add country specific value here" | Celková spotřeba energie (AEC = TEC * 365) | Najít účinné zmrzlinové mrazničky online | Najít účinné nápojové chladničky online | Najít účinné vystavovací chladničky pro obchody online | "„Find efficient Storage Counter Freezers online“" | "„Find efficient Storage Freezers 1 - door online“" | "„Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“" | Celkové náklady na energii - úsporné spotřebiče vs. aktuální spotřebiče | v Kč | www.uspornespotrebice.cz | pořizovací cena | Krátký popis: Tento nástroj je navržen pro pomoc při nákupu nových úsporných chladicích a mrazicích zařízení především v komerčním sektoru. K porovnání mezi současnými a novými úspornými chladicími zařízeními potřebuje nástroj vstupní údaje - jedná se buňky s šedým podkresem. Krátký návod: 1. Z roletové nabídky vyberte současné chladicí nebo mrazicí zařízení (např. nápojové chladničky) 2. Pozměňte případně vaši cenu elektrické energie (např. 3,5 Kč/kWh) 3. Vyplňte objem chladničky nebo mrazničky (např. 315 litrů). Pokud zvolíte vystavovací chladničky pro obchody, zvolte vystavovací plochu v m2 (např. 2,02 m2). 4. Zvolte roční spotřebu elektřiny v kWh (např. 1533 kWh za rok) 5. Případně zvolte počet produktů ve stejné kategorii (např. 3) 6. Zvolte provozní životnost zařízení (např. 8 roků) 7. Případně zvolte pořizovací cenu současného a nového zařízení S těmito informacemi nástroj spočítá celkové náklady včetně provozních (viz zelená pole a graf). Ušetřená energie odpovídá celé provozní životnosti. Klikněte na odkaz a dostanete se přímo do sekce nabízející nejúspornější komerční chladničky na českém trhu na webu Úsporné spotřebiče. | http://www.uspornespotrebice.cz/zmrzlinove-mraznicky/ | http://www.uspornespotrebice.cz/napojove-chladnicky/ | http://www.uspornespotrebice.cz/vertikalni-chladnicky-pro-obchody/ |  |  |  | celkové náklady - spotřebiče | Váš spotřebič | Úsporný spotřebič | "Add country specific value here"
[16 empty] | France | "Select product type" | "Your product(s)" | "Electricity tariff" | "Topten product(s)" | "Total savings" | "Energy consumption" | "Energy costs" | "Net volume or total display area" | "Service life" | "CO2 emissions" | "Topten product(s)" | "Calculation settings" | "Energy efficiency index" | "Energy Class" | "Topten product (price)" | "Your product (price)" | "Number of products in same category" | "CO2 emission factor" | "Professional display cabinets" | "Input product data" | "Comparison to topten product(s) over life time" | Ice cream freezers | Beverage coolers | Chilled display cabinets | €/kWh | "years" | € | "Tip-Link" | Info: | "add country specific value here" | "Annual energy consumption (AEC = TEC * 365)" | „Find efficient ice cream freezers online“ | „Find efficient beverage Coolers online“ | „Find efficient chilled display cabinets online“ | "„Find efficient Storage Counter Freezers online“" | "„Find efficient Storage Freezers 1 - door online“" | "„Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“" | "Total energy costs - topten product(s) vs. actual product(s)" | in € | http://www.pro-cold.eu/ | "purchase price" | Short description: This tool is designed to help the buyers to save on the purchase of new refrigerators and freezers (mainly in the commercial sector), energy and costs. What follows is a short step by step guide: To enable a cost comparison between the existing refrigerators and the new energy efficient devices - the tool needs some input data (cells with gray background!) 1) The first thing is to select the right country with the help of a drop down menu (eg Austria) - so that the language can be set automatically 2) Select the existing refrigerator or freezer with the help of the dorp down menu (eg ice cream freezers) 3) Fill in the Country-specific tariff and CO2 emission factor (eg 0.44 kgCO2/kWh) 4) Fill in the nominal volume of the respective refrigerator or freezer (eg 315 L) - also possible with the slider. If you use chilled display cabinets you have to fill in the total display area instead of the nominal volume in m² (eg 2,02 m²) 5) Add the anual energy consumption in kWh/a (eg 1533 kWh/a) - also possible with the slider 6) Possibility to enter several products of the same category (eg 3x ice cream freezers) 7) Entering the service life of your device (eg 8 years) 8) Option to indicate the purchase prices of the existing and the new efficient device (eg € 1,000 - € or 1200 €) With this information, the tool can calculate the total cost of ownership and gives out the result in the green highlighted cell (this is also illustrated in the graph). The total energy saved and the CO2 emissions related to the service life are also calculated by the tool (cells with green background). Using the tip-links, you can instantly find the most efficient devices for the selected product category | [6 empty] | "purchase price - product(s)" | "Your product" | "Topten product" | "Add country specific value here" | "Grey CO2 emissions"
[16 empty] | Germany | Auswahl des Produkttyps | Ihr(e) Produkt(e) | Stromtarif | Topten Produkt(e) | Gesamte Ersparnis | Energieverbrauch | Energiekosten | Netto Volumen | Nutzungsdauer | CO2 Emissionen | Topten Produkt(e) | Berechnungseinstellungen | Energieeffizienzindex | Energieeffizienzklasse | Topten Produkt (Preis) | Ihr Produkt (Preis) | Anzahl an Produkten derselben Kategorie | CO2 Emissonsfaktor | Professionelle Kühlregale | Input Produktdaten | Vergleich zu dem/den topten Produkt(en) bezogen auf die Lebensdauer | Eiscremetruhen | Getränkekühler | Kühlregale | €/kWh | Jahre | € | Tipplink | Info: | "füge länderspezifischen Wert hier ein" | Jahresenergieverbrauch (AEC = TEC * 365) | "Finde effiziente Eiscremetruhen online" | "Finde effiziente Getränkekühler online" | „Finde effiziente Kühlregale online“ | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlgeräte (Unterbau) online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 1-türig online" | "Finde effiziente Lager-Tiefkühlschränke 2 - türig online" | Gesamt Energiekosten - topten Produkt(e) vs. bestehende(s) Produkt(e) | in € | http://www.pro-cold.eu/ | Kaufpreis | Kurzbeschreibung: Dieses Rechentool soll dem Einkäufer helfen, bei der Anschaffung neuer Kühl- und Gefriergeräte (vorwiegend im gewerblichen Bereich), Energie und Kosten zu sparen. Es folgt nun eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung: Um einen Kostenvergleich zwischen den im Unternehmen bestehenden Kühlgeräten und den neu anzuschaffenden, energieeffizienten Geräten ermöglichen zu können, benötigt das Tool einige Inputdaten (grau hinterlegten Felder!) 1) Als erstes muss das jeweilige Land über das Dropdown-Menü ausgewählt werden (z.B. Austria) - damit wir automatisch die Sprache eingestellt 2) Auswählen des im Bestand vorhandenen Kühl- bzw. Gefriergeräts über das Dropdownmenü (z.B. Eiscremetruhen) 3) Länderabhängigen Stromtarif und CO2 Emissionsfaktor angeben (z.B. 0,44 kgCO2/kWh) 4) Angabe des Nettovolumens des jeweiligen Kühl- bzw. Gefriergeräts (z.B. 315 L) - auch mit dem Schieber möglich. Wenn die Produktkategorie Kühlregale verwendet wird muss statt dem Nettovolumen die "total display area" in m² eingegeben werden (eg 2,02 m²) 5) Angabe des Jahresnergieverbauchs in kWh/a des Geräts (z.B. 1533 kWh/a) - auch mit dem Schieber möglich 6) Möglichkeit zur Eingabe mehrerer Produkte der selben Kategorie (z.B. 3x Eiscremetruhen) 7) Eingabe der gesamten Nutzungdauer des Geräts (z.B. 8 Jahre) 8) Möglichkeit zur Angabe der Kaufpreise des bestehenden bzw. des neu anzuschaffenden Geräts (z.B. € 1.000,-- € bzw. 1200 €) Mit diesen Angaben kann das Tool die Total Cost of Ownership berechnen und gibt das Ergebnis in der grün hinterlegten Zelle aus (dies wird auch in einem Diagramm veranschaulicht). Auch die gesamte eingesparte Energie und die CO2 Emissionen bezogen auf die Nutzungdauer berechnet dieses Tool (grün hintelegte Zellen). Mithilfe des Tipplinks können Sie sofort für die ausgewählte Produktkategorie die effizientesten Geräte finden. | [6 empty] | Kaufpreis - Produkt(e) | Ihr Produkt | Topten Produkt | 0,666 (gemäß Ecoinvent 3.01) | Graue CO2 Emissionen
[16 empty] | Italy | Seleziona categoria prodotto | Il vostro prodotto | Costo elettricità | Prodotti Eurotopten | Risparmi totali | Consumo di energia | Costo energetico | Volume netto | Durata di vita utile | Emissioni di CO2 | Prodotti Eurotopten | Impostazioni di calcolo | Indice di Efficienza Energetica | Classe energetica | Costo del prodotto Eurotopten | Costo del vostro prodotto | Numero di prodotti nella stessa categoria | Fattore di emissione di CO2 | Armadi refrigerati professionali | Inserire i dati del prodotto | Confronto con prodotto Eurotopten nella vita utile | Congelatori per gelati | Frigoriferi per bevande | Espositori refrigerati | €/kWh | anni | € | Link a consigli | Info: | Inserire un valore specifico nazionale | Consumo energetico annuo (AEC = TEC * 365) | Cerca online un congelatore per gelati efficiente | Cerca online un frigorifero per bevande efficiente | Cerca online un armadio frigorifero per la vendita efficiente | Cerca online un armadio congelatore orizzontale | Cerca online un armadio congelatore a una porta | Cerca online un armadio congelatore a due porte | Costo totale per energia - Prodotto Eurotopten rispetto attuale | in € | http://www.eurotopten.it | Costo d'acquisto | Breve descrizione: Questo strumento è realizzato per aiutare l'acquirente a risparmiare energia e denaro al momento della scelta per l'acquisto di nuovi frigoriferi e congelatori. Ecco una breve guida passo-passo per l'utilizzo: Per permettere il confronto economico tra l'apparecchio attuale e il nuovo efficiente questo strumento richiede informazioni addizionali (da inserire nelle celle grigie!) 1) Selezionare il paese dal menù a tendina (ad es. Italia), in modo da modificare la lingua 2) Selezionare la tipologia di apparecchio attuale nel menù a tendina (ad esempio congelatore per gelati) 3) Inserire se necessario il costo dell'energia (€/kWh) e il fattore di emissione di CO2 (ad es. 0.44 kgCO2/kWh) 4) Inserire il volume nominale dell'apparecchio (ad es. 315 L) - anche usando la barra scorrevole 5) Aggiungere il consumo annuo da etichetta o scheda tecnica [kWh/a] (ad es. 1533 kWh/a) - anche usando la barra scorrevole 6) E'possibile inserire più prodotti della stessa categoria (ad es. 3 frigoriferi sottopiano) 7) Inserire la vita utile stimata del prodotto (ad es. 8 anni) 8) E' possibile inserire il costo di acquisto dell'apparecchio attuale e del nuovo efficiente (ad es. € 1,000 o 1200 €) Grazie alle informazion inserite il tool è in grado di calcolare il costo nel ciclo di vita (TC) e fornisce il risultato nelle celle con sfondo verde (e nel grafico comparativo a lato). I risparmi in termini di energia consumata e di emissioni di CO2 nel cicolo di vita sono riportati sotto. Utilizzando i link ai consigli è possibile cercare nelle liste i prodotti più efficienti per ogni singola categoria. | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/congelatori-per-gelati.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/prova.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/altre-tipologie/congelatori-per-supermercato.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/sottopiano-2.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/monoporta-2.html | http://www.eurotopten.it/italiano/refrigeratori-professionali/congelatori-per-la-ristorazione/doppia-porta-2.html | Costo totale - prodotto | Il vostro prodotto | Prodotti TOP | 0,666 (dati EcoInvent) | Energia grigia - emissioni di CO2
[16 empty] | Portugal | "Select product type" | "Your product(s)" | "Electricity tariff" | "Topten product(s)" | "Total savings" | "Energy consumption" | "Energy costs" | "Net volume" | "Service life" | "CO2 emissions" | "Topten product(s)" | "Calculation settings" | "Energy efficiency index" | "Energy Class" | "Topten product (price)" | "Your product (price)" | "Number of products in same category" | "CO2 emission factor" | "Professional display cabinets" | "Input product data" | "Comparison to topten product(s) over life time" | Ice cream freezers | Beverage coolers | Chilled display cabinets | €/kWh | "years" | € | "Tip-Link" | Info: | "add country specific value here" | "Annual energy consumption (AEC = TEC * 365)" | „Find efficient ice cream freezers online“ | „Find efficient beverage Coolers online“ | „Find efficient chilled display cabinets online“ | „Find efficient Storage Counter Freezers online“ | "„Find efficient Storage Freezers 1 - door online“" | "„Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“" | "Total energy costs - topten product(s) vs. actual product(s)" | in € | http://www.pro-cold.eu/ | "purchase price" | Short description: This tool is designed to help the buyers to save on the purchase of new refrigerators and freezers (mainly in the commercial sector), energy and costs. What follows is a short step by step guide: To enable a cost comparison between the existing refrigerators and the new energy efficient devices - the tool needs some input data (cells with gray background!) 1) The first thing is to select the right country with the help of a drop down menu (eg Austria) - so that the language can be set automatically 2) Select the existing refrigerator or freezer with the help of the dorp down menu (eg ice cream freezers) 3) Fill in the Country-specific tariff and CO2 emission factor (eg 0.44 kgCO2/kWh) 4) Fill in the nominal volume of the respective refrigerator or freezer (eg 315 L) - also possible with the slider. If you use chilled display cabinets you have to fill in the total display area instead of the nominal volume in m² (eg 2,02 m²) 5) Add the anual energy consumption in kWh/a (eg 1533 kWh/a) - also possible with the slider 6) Possibility to enter several products of the same category (eg 3x ice cream freezers) 7) Entering the service life of your device (eg 8 years) 8) Option to indicate the purchase prices of the existing and the new efficient device (eg € 1,000 - € or 1200 €) With this information, the tool can calculate the total cost of ownership and gives out the result in the green highlighted cell (this is also illustrated in the graph). The total energy saved and the CO2 emissions related to the service life are also calculated by the tool (cells with green background). Using the tip-links, you can instantly find the most efficient devices for the selected product category | [6 empty] | "purchase price - product(s)" | "Your product" | "Topten product" | "Add country specific value here" | "Grey CO2 emissions"
[16 empty] | Sweden | "Select product type" | "Your product(s)" | "Electricity tariff" | "Topten product(s)" | "Total savings" | "Energy consumption" | "Energy costs" | "Net volume" | "Service life" | "CO2 emissions" | "Topten product(s)" | "Calculation settings" | "Energy efficiency index" | "Energy Class" | "Topten product (price)" | "Your product (price)" | "Number of products in same category" | "CO2 emission factor" | "Professional display cabinets" | "Input product data" | "Comparison to topten product(s) over life time" | Ice cream freezers | Beverage coolers | Chilled display cabinets | SEK/kWh | "years" | SEK | "Tip-Link" | Info: | "add country specific value here" | "Annual energy consumption (AEC = TEC * 365)" | „Find efficient ice cream freezers online“ | „Find efficient beverage Coolers online“ | „Find efficient chilled display cabinets online“ | „Find efficient Storage Counter Freezers online“ | "„Find efficient Storage Freezers 1 - door online“" | "„Find efficient Storage Freezers 2 - doors online“" | "Total energy costs - topten product(s) vs. actual product(s)" | in SEK | http://www.pro-cold.eu/ | "purchase price" | Short description: This tool is designed to help the buyers to save on the purchase of new refrigerators and freezers (mainly in the commercial sector), energy and costs. What follows is a short step by step guide: To enable a cost comparison between the existing refrigerators and the new energy efficient devices - the tool needs some input data (cells with gray background!) 1) The first thing is to select the right country with the help of a drop down menu (eg Austria) - so that the language can be set automatically 2) Select the existing refrigerator or freezer with the help of the dorp down menu (eg ice cream freezers) 3) Fill in the Country-specific tariff and CO2 emission factor (eg 0.44 kgCO2/kWh) 4) Fill in the nominal volume of the respective refrigerator or freezer (eg 315 L) - also possible with the slider. If you use chilled display cabinets you have to fill in the total display area instead of the nominal volume in m² (eg 2,02 m²) 5) Add the anual energy consumption in kWh/a (eg 1533 kWh/a) - also possible with the slider 6) Possibility to enter several products of the same category (eg 3x ice cream freezers) 7) Entering the service life of your device (eg 8 years) 8) Option to indicate the purchase prices of the existing and the new efficient device (eg € 1,000 - € or 1200 €) With this information, the tool can calculate the total cost of ownership and gives out the result in the green highlighted cell (this is also illustrated in the graph). The total energy saved and the CO2 emissions related to the service life are also calculated by the tool (cells with green background). Using the tip-links, you can instantly find the most efficient devices for the selected product category | [6 empty] | "purchase price - product(s)" | "Your product" | "Topten product" | "Add country specific value here" | "Grey CO2 emissions"
[16 empty] | Beschreibung: |  |  |  | Description:
topprodukte | Modell |  | EEI | Mittelwert | [11 empty] | Dies ist die SVERWEIS-Datenbank - hier holt sich das Tool die benötigten Beschriftungen bzw. Einheiten - welche länderabhängig sind. Für die englisch u. deutssprachigen Länder sind die Bezeichungen schon festgelegt. Für die anderen noch ausstehenen Länder (z.B. Iatlien, Frankreich, usw.) wurde als Platzhalter immer der englische Begriff unter Anführungszeichen in der Datenbank hinterlegt - dieser kann dann durch den jweiligen Partner selber in der SVERWEIS Datenbank auf die richtige Sprache umgeändert werden... |  |  |  | This is a SVERWEIS-database - here the tool faetches the necessary labels or units - which are country-dependent. For the English u. German-speaking countries, the labels have been defined. For the other remaining countries (eg Italy, France, etc.) always the English term was deposited under quotation marks in the database as a free variable parameter - these can be changed to the SVERWEIS-database to the correct language by the partner himself...
Ice Creme Freezers
| Rio H125S R600a/R290 |  | 35
| Nucab CC 300 |  | 36.2
| GTE3000 |  | 46.2
| Rio H125G R600a/R290 |  | 47
| Nucab VT 300 |  | 47.3
| Rio S125 R600a |  | 57.2
| Nucab AT 300 |  | 58.3
| GTE3002 |  | 60.6
| GTI3053 |  | 66.5 | 50.4778
Baverage Coolers
| ICOOL 500 C (R290) |  | 48.3
| FKvsl 4113 |  | 47
| BCDv 4313 |  | 46.6
| Milan 600H |  | 44.4
| ICOOL 800 C (R290) |  | 43.5
| ECOfria 372 |  | 39.9
| FKUv 1610 |  | 36.6
| Monaco 900 H |  | 36.5
| E3/22GMU84 |  | 36
| E3/222GMU84 |  | 35.5
| Oslo 1350H |  | 34
| E3/2222GMU84 |  | 29.1 | 39.7833
Chilled Display Cabinets with doors
| Alaska VBN MT 120 Green Q |  | 45.6
| Clipper VBN MT Slim 100 Green Q |  | 40.4
| Alaska VBN 120 Green Q |  | 40.1
| Clipper BVN Slim 100 Green Q |  | 38.8 | 41.225
Tabelle EEI
1 | A+++
2 | A+++
3 | A+++
4 | A+++
5 | A+++
6 | A+++
7 | A+++
8 | A+++
9 | A+++
10 | A++
11 | A++
12 | A++
13 | A++
14 | A++
15 | A+
16 | A+
17 | A+
18 | A+
19 | A+
20 | A
21 | A
22 | A
23 | A
24 | A
25 | A
26 | A
27 | A
28 | A
29 | A
30 | B
31 | B
32 | B
33 | B
34 | B
35 | B
36 | B
37 | B
38 | B
39 | B
40 | C
41 | C
42 | C
43 | C
44 | C
45 | C
46 | C
47 | C
48 | C
49 | C
50 | C
51 | C
52 | C
53 | C
54 | C
55 | D
56 | D
57 | D
58 | D
59 | D
60 | D
61 | D
62 | D
63 | D
64 | D
65 | D
66 | D
67 | D
68 | D
69 | D
70 | D
71 | D
72 | D
73 | D
74 | D
75 | E
76 | E
77 | E
78 | E
79 | E
80 | E
81 | E
82 | E
83 | E
84 | E
85 | F
86 | F
87 | F
88 | F
89 | F
90 | F
91 | F
92 | F
93 | F
94 | F
95 | G
96 | G
97 | G
98 | G
99 | G
100 | G
101 | G
102 | G
103 | G
104 | G
105 | G
106 | G
107 | G
108 | G
109 | G
110 | G
111 | G
112 | G
113 | G
114 | G
115 | G
Note on P13: Pro vystavovací chladničky zadejte vystavovací plochu a ne objem